**Таблица 1 - Установленная мощность потребителей электрической и тепловой энергии:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Установленная мощность, МВт | Расчетная нагрузка на отопление и вентиляцию, Гкал/ч | Расстояние от центра нагрузок, км | Загрузка электрооборудования, % | |
| **01 июня-01 октября** | **01 октября – 01 июня** |
| ГТЭС | 114 | 2,74 | 0 | - | - |
| ЦПС | 22 | - | 0,3 | 70 | 55 |
| Куст 1 | 0,7 | - | 1,0 | 50 | 100 |